## 1月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期 | 厌氧工段
| 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积产量（m3) | 1#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2016-01-01 | 156 | 220 | 0 | 0 | 110 | 1227129 | 3617 | 110 | 1525111 | 3465 | 7 | 1940 | 370826 | 394 | 1072
2016-01-02 | 0 | 120 | 0 | 0 | 82 | 1229278 | 2149 | 82 | 1528085 | 2974 | 4 | 1650 | 371216 | 390 | 1000
2016-01-03 | 144 | 180 | 0 | 0 | 90 | 1231443 | 2165 | 90 | 1530989 | 2904 | 0 | 1780 | 371910 | 694 | 880
2016-01-04 | 191 | 180 | 0 | 0 | 90 | 1234606 | 3163 | 90 | 1534518 | 3529 | 4 | 1780 | 372651 | 740 | 990
2016-01-05 | 124 | 210 | 0 | 0 | 105 | 1238192 | 3586 | 105 | 1538215 | 3697 | 6 | 1570 | 373306 | 655 | 900
2016-01-06 | 192 | 220 | 0 | 0 | 110 | 1241309 | 3117 | 110 | 1541663 | 3448 | 9 | 1570 | 374065 | 759 | 775
2016-01-07 | 174 | 270 | 0 | 0 | 135 | 1245646 | 4331 | 135 | 1545922 | 4259 | 7 | 1520 | 374820 | 755 | 910
2016-01-08 | 0 | 240 | 0 | 0 | 120 | 1248591 | 2945 | 120 | 1549021 | 3099 | 6 | 1410 | 375330 | 510 | 1000
2016-01-09 | 252 | 180 | 0 | 0 | 101 | 1251431 | 2840 | 101 | 1552411 | 3390 | 6 | 1760 | 376138 | 808 | 1089
2016-01-10 | 226 | 250 | 0 | 0 | 125 | 1255792 | 4361 | 125 | 1556800 | 4389 | 5 | 1830 | 376675 | 537 | 1038
2016-01-11 | 155 | 240 | 0 | 0 | 120 | 1259786 | 3994 | 120 | 1560811 | 4011 | 7 | 1730 | 377385 | 710 | 993
2016-01-12 | 141 | 170 | 0 | 0 | 135 | 1263698 | 3912 | 135 | 1564513 | 3702 | 4 | 1620 | 377902 | 517 | 540
2016-01-13 | 207 | 200 | 0 | 0 | 100 | 1267849 | 4151 | 100 | 1568136 | 3623 | 7 | 1730 | 378539 | 637 | 1000
2016-01-14 | 107 | 180 | 0 | 0 | 90 | 1271992 | 4143 | 90 | 1571639 | 3503 | 5 | 1750 | 379131 | 592 | 980
2016-01-15 | 89 | 140 | 0 | 0 | 70 | 1275367 | 3375 | 70 | 1574511 | 2872 | 5 | 1620 | 379718 | 587 | 895
2016-01-16 | 208 | 170 | 0 | 0 | 85 | 1279028 | 3661 | 85 | 1577926 | 3415 | 6 | 1700 | 380342 | 624 | 950
2016-01-17 | 211 | 180 | 0 | 0 | 90 | 1282780 | 3752 | 90 | 1582609 | 4683 | 9 | 1730 | 381021 | 679 | 1066
2016-01-18 | 173 | 190 | 0 | 0 | 95 | 1286425 | 3645 | 95 | 1586000 | 3391 | 2 | 1620 | 381814 | 802 | 540
2016-01-19 | 190 | 200 | 0 | 0 | 100 | 1290722 | 4297 | 100 | 1589953 | 3953 | 6 | 1380 | 382486 | 672 | 980
2016-01-20 | 207 | 180 | 0 | 0 | 90 | 1295432 | 4710 | 90 | 1594125 | 4172 | 7 | 1540 | 383267 | 781 | 912
2016-01-21 | 165 | 210 | 0 | 0 | 105 | 1299363 | 3931 | 105 | 1597606 | 3482 | 6 | 1380 | 383915 | 648 | 880
2016-01-22 | 0 | 220 | 0 | 0 | 110 | 1303062 | 3699 | 110 | 1601082 | 3175 | 2 | 1220 | 384501 | 586 | 920
2016-01-23 | 145 | 210 | 0 | 0 | 105 | 1306003 | 2941 | 105 | 1604195 | 3113 | 20 | 1300 | 385045 | 544 | 830
2016-01-24 | 96 | 180 | 0 | 0 | 90 | 1308606 | 2603 | 90 | 1606867 | 2672 | 32 | 1090 | 385567 | 522 | 800
2016-01-25 | 79 | 250 | 0 | 0 | 125 | 1311866 | 3260 | 125 | 1610394 | 3527 | 27 | 1270 | 385777 | 210 | 950
2016-01-26 | 94 | 240 | 0 | 0 | 120 | 1314425 | 2559 | 120 | 1613167 | 2773 | 35 | 1300 | 386000 | 223 | 1080
2016-01-27 | 92 | 250 | 0 | 0 | 125 | 1316168 | 1743 | 125 | 1615484 | 2317 | 29 | 1090 | 386275 | 275 | 950
2016-01-28 | 0 | 130 | 0 | 0 | 65 | 1317850 | 1682 | 65 | 1616971 | 1487 | 30 | 1010 | 386520 | 245 | 650
2016-01-29 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 1318945 | 1095 | 30 | 1618184 | 1213 | 31 | 960 | 386520 | 0 | 380
2016-01-30 | 56 | 170 | 0 | 0 | 85 | 1320159 | 1214 | 85 | 1619988 | 1214 | 8 | 880 | 386739 | 219 | 740
2016-01-31 | 27 | 170 | 0 | 0 | 85 | 1321537 | 1378 | 85 | 1620694 | 1298 | 3 | 1060 | 387025 | 286 | 712
合计 | 3901 | 6010 | 0 | 0 | 3088 |  | 98019 | 3088 |  | 98750 | 335 | 45790 |  | 16601 | 27402
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）： 4551.42 T

## 2月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期 | 厌氧工段
| 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积产量（m3) | 1#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2016-02-01 | 92 | 240 | 0 | 0 | 120 | 1322896 | 1359 | 120 | 1622285 | 1591 | 1 | 1040 | 387447 | 442 | 345
2016-02-02 | 57 | 240 | 0 | 0 | 120 | 1324211 | 1315 | 120 | 1623713 | 1428 | 3 | 1120 | 387703 | 256 | 335
2016-02-03 | 无 | 180 | 0 | 0 | 80 | 1325472 | 1261 | 100 | 1624881 | 1168 | 3 | 1040 | 388060 | 357 | 256
2016-02-04 | 流 | 210 | 0 | 0 | 105 | 1326952 | 1480 | 105 | 1626503 | 1622 | 2 | 1250 | 388595 | 535 | 395
2016-02-05 | 量 | 210 | 0 | 0 | 105 | 1328673 | 1721 | 105 | 1628144 | 1641 | 3 | 1120 | 389130 | 535 | 380
2016-02-06 | 计 | 260 | 0 | 0 | 130 | 1330555 | 1882 | 130 | 1630223 | 2079 | 4 | 1250 | 389619 | 489 | 585
2016-02-07 |  | 220 | 0 | 0 | 110 | 1333128 | 2573 | 110 | 1632334 | 2111 | 2 | 1250 | 390147 | 528 | 652
2016-02-08 |  | 220 | 0 | 0 | 110 | 1335841 | 2713 | 110 | 1634986 | 2652 | 6 | 1250 | 390699 | 552 | 880
2016-02-09 |  | 290 | 0 | 0 | 145 | 1339265 | 3424 | 145 | 1638153 | 3167 | 3 | 1410 | 391193 | 494 | 1110
2016-02-10 |  | 240 | 0 | 0 | 120 | 1343006 | 3741 | 120 | 1642397 | 4244 | 7 | 1460 | 392008 | 815 | 1090
2016-02-11 |  | 220 | 0 | 0 | 110 | 1347050 | 4044 | 110 | 1646549 | 4152 | 4 | 1250 | 392930 | 922 | 1008
2016-02-12 |  | 120 | 0 | 0 | 60 | 1349597 | 2547 | 60 | 1649272 | 2723 | 7 | 1490 | 393567 | 637 | 460
2016-02-13 |  | 280 | 0 | 0 | 140 | 1352865 | 3268 | 140 | 1652837 | 3365 | 16 | 1010 | 394337 | 770 | 900
2016-02-14 |  | 170 | 0 | 0 | 150 | 1357376 | 4511 | 20 | 1655794 | 2957 | 5 | 1250 | 395137 | 800 | 921
2016-02-15 |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 1362665 | 5289 | 0 | 1656862 | 1068 | 5 | 1060 | 395779 | 637 | 711
2016-02-16 |  | 180 | 0 | 0 | 140 | 1367604 | 4939 | 40 | 1658276 | 1414 | 5 | 1010 | 396574 | 820 | 889
2016-02-17 |  | 210 | 0 | 0 | 90 | 1372736 | 5132 | 120 | 1662736 | 4460 | 1 | 1170 | 397129 | 530 | 1148
2016-02-18 |  | 140 | 0 | 0 | 70 | 1376802 | 4066 | 70 | 1667464 | 4728 | 10 | 1300 | 397883 | 759 | 816
2016-02-19 |  | 160 | 0 | 0 | 80 | 1381420 | 4618 | 80 | 1671543 | 4079 | 5 | 1380 | 398508 | 625 | 878
2016-02-20 |  | 220 | 0 | 0 | 145 | 1385277 | 3857 | 75 | 1675238 | 3695 | 1 | 1140 | 399162 | 654 | 830
2016-02-21 |  | 210 | 0 | 0 | 15 | 1388623 | 3346 | 195 | 1679780 | 4542 | 4 | 1170 | 399945 | 783 | 852
2016-02-22 |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 1390120 | 1497 | 180 | 1686416 | 6636 | 5 | 1220 | 400648 | 703 | 838
2016-02-23 |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 1390725 | 605 | 170 | 1693112 | 6696 | 2 | 1410 | 401346 | 698 | 1007
2016-02-24 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 1391260 | 535 | 200 | 1700103 | 6991 | 4 | 1350 | 402119 | 773 | 1050
2016-02-25 |  | 210 | 0 | 0 | 0 | 1391652 | 392 | 210 | 1707047 | 6944 | 2 | 1300 | 402810 | 691 | 1131
2016-02-26 |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 1391893 | 241 | 230 | 1713785 | 6738 | 21 | 1380 | 403776 | 966 | 963
2016-02-27 |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 1391893 | / | 220 | 1720171 | 6386 | 0 | 1300 | 404640 | 864 | 866
2016-02-28 |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 1392129 | 236 | 230 | 1726928 | 6757 | 10 | 1380 | 405535 | 839 | 842
合计 | 149 | 5830 | 0 | 0 | 2315 |  | 70592 | 3515 |  | 106034 | 141 | 34760 |  | 18474 | 22138
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）： 4849.64 T

## 3月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期 | 厌氧工段
| 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积产量（m3) | 1#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2016-03-01 |  | 250 | 0 | 0 | 100 | 1392951 | 822 | 150 | 1732813 | 5885 | 3 | 1220 | 406286 | 753 |  |  | 998
2016-03-02 |  | 215 | 0 | 0 | 175 | 1394428 | 1477 | 40 | 1736939 | 4126 | 4 | 1220 | 406983 | 697 |  |  | 781
2016-03-03 |  | 165 | 0 | 0 | 155 | 1395927 | 1499 | 10 | 1741574 | 4635 | 3 | 1170 | 407637 | 654 |  |  | 1025
2016-03-04 |  | 190 | 0 | 0 | 5 | 1397429 | 1502 | 185 | 1746590 | 5016 | 3 | 1190 | 408277 | 640 |  |  | 840
2016-03-05 |  | 160 | 0 | 0 | 20 | 1399108 | 1679 | 140 | 1751724 | 7034 | 3 | 1240 | 408947 | 670 |  |  | 1008
2016-03-06 |  | 120 | 0 | 0 | 40 | 1401605 | 2497 | 80 | 1756193 | 4469 | 2 | 1220 | 409804 | 857 |  |  | 840
2016-03-07 |  | 126 | 0 | 0 | 60 | 1404642 | 3037 | 66 | 1759797 | 3604 | 3 | 1220 | 410489 | 685 |  |  | 1054
2016-03-08 |  | 173 | 0 | 0 | 73 | 1407926 | 3284 | 100 | 1763520 | 3723 | 3 | 1300 | 411126 | 637 |  |  | 1054
2016-03-09 |  | 178 | 0 | 0 | 77 | 1411401 | 3475 | 101 | 1767292 | 3772 | 2 | 1380 | 411880 | 754 |  |  | 751
2016-03-10 |  | 205 | 0 | 0 | 85 | 1415090 | 3689 | 120 | 1771173 | 3881 | 3 | 1380 | 412639 | 759 |  |  | 950
2016-03-11 |  | 146 | 0 | 0 | 64 | 1418732 | 3642 | 82 | 1774973 | 3800 | 5 | 1460 | 413462 | 823 |  |  | 940
2016-03-12 |  | 148 | 0 | 0 | 77 | 1422298 | 3566 | 71 | 1778366 | 3393 | 3 | 1380 | 414032 | 570 |  |  | 1027
2016-03-13 |  | 121 | 0 | 0 | 54 | 1425755 | 3457 | 67 | 1781961 | 3595 | 3 | 1410 | 414813 | 781 |  |  | 944
2016-03-14 |  | 173 | 0 | 0 | 76 | 1429555 | 3800 | 97 | 1785311 | 3350 | 4 | 1540 | 415494 | 681 |  |  | 911
2016-03-15 |  | 195 | 0 | 0 | 85 | 1433457 | 3902 | 110 | 1788856 | 3545 | 8 | 1380 | 416189 | 695 | 7260 | 7260 | 380
2016-03-16 |  | 157 | 0 | 0 | 75 | 1437446 | 3989 | 82 | 1792352 | 3496 | 2 | 1540 | 416944 | 755 | 16430 | 9170 | 104
2016-03-17 |  | 172 | 0 | 0 | 83 | 1441396 | 3950 | 89 | 1795894 | 3542 | 1 | 1350 | 417554 | 610 | 26749 | 10319 | 14
2016-03-18 |  | 156 | 0 | 0 | 78 | 1445317 | 3921 | 78 | 1799414 | 3520 | 4 | 1170 | 418303 | 749 | 36610 | 9861 | 0
2016-03-19 |  | 156 | 0 | 0 | 77 | 1448529 | 3212 | 79 | 1802390 | 2976 | 4 | 1220 | 418920 | 617 | 45534 | 8924 | 0
20日 |  | 148 | 0 | 0 | 74 | 1452250 | 3721 | 74 | 1806008 | 3618 | 4 | 1190 | 419592 | 672 | 54589 | 9055 | 0
21日 |  | 169 | 0 | 0 | 84 | 1455735 | 3485 | 85 | 1809618 | 3610 | 4 | 1060 | 419955 | 363 | 66135 | 11546 | 0
2016-03-22 |  | 200 | 0 | 0 | 97 | 1458297 | 2562 | 103 | 1813627 | 4009 | 2 | 1140 | 420501 | 546 | 77202 | 11067 | 0
2016-03-23 |  | 158 | 0 | 0 | 75 | 1460645 | 2348 | 83 | 1817742 | 4115 | 5 | 1140 | 421335 | 834 | 87315 | 10113 | 0
2016-03-24 |  | 155 | 0 | 0 | 61 | 1463745 | 3100 | 94 | 1822121 | 4379 | 1 | 1140 | 422246 | 911 | 96358 | 9043 | 0
2016-03-25 |  | 170 | 0 | 0 | 58 | 1467142 | 3397 | 112 | 1826094 | 3973 | 9 | 1140 | 422970 | 724 | 107150 | 10792 | 0
2016-03-26 |  | 155 | 0 | 0 | 35 | 1470298 | 3156 | 120 | 1830344 | 4250 | 2 | 1220 | 423641 | 671 | 116000 | 8850 | 34
2016-03-27 |  | 157 | 0 | 0 | 60 | 1473272 | 2974 | 97 | 1835096 | 4752 | 12 | 1010 | 424301 | 660 | 126762 | 10762 | 41
2016-03-28 |  | 149 | 0 | 0 | 55 | 1476418 | 3146 | 94 | 1839818 | 4722 | 5 | 1140 | 424888 | 587 | 138589 | 11827 | 21
2017-03-29 |  | 133 | 0 | 0 | 52 | 1479776 | 3358 | 81 | 1844424 | 4606 | 3 | 1300 | 425512 | 624 | 150192 | 11603 | 0
2017-03-30 |  | 138 | 0 | 0 | 40 | 1483242 | 3466 | 98 | 1849306 | 4882 | 2 | 1090 | 426153 | 641 | 161975 | 11783 | 104
2017-03-31 |  | 146 | 0 | 0 | 45 | 1486667 | 3425 | 101 | 1853710 | 4404 | 3 | 1060 | 426700 | 547 | 173370 | 11395 | 105
合计 | 0 | 5084 | 0 | 0 | 2195 |  | 94538 | 2889 |  | 128682 | 115 | 38620 |  | 21167 |  | 173370 | 13926
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）： 6044.39T
Note on P19: wangbo: 15日下午15:38开始送气。

## 4月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期 | 厌氧工段
| 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积产量（m3) | 1#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2016-04-01 |  | 144 | 0 | 0 | 58 | 1489785 | 3118 | 86 | 1858788 | 5078 | 4 | 980 | 427278 | 578 | 185787 | 12417 | 7
2016-04-02 |  | 142 | 0 | 0 | 60 | 1493254 | 3469 | 82 | 1863608 | 4820 | 2 | 930 | 427816 | 538 | 198414 | 12627 | 38
2016-04-03 |  | 67 | 0 | 0 | 35 | 1496118 | 2864 | 32 | 1866863 | 3255 | 1 | 900 | 428267 | 451 | 208394 | 9980 | 49
2016-04-04 |  | 167 | 0 | 0 | 66 | 1498827 | 2709 | 101 | 1870749 | 3886 | 3 | 930 | 428775 | 508 | 219238 | 10844 | 0
2016-04-05 |  | 194 | 0 | 0 | 82 | 1501575 | 2748 | 112 | 1875060 | 4311 | 2 | 980 | 429457 | 682 | 229937 | 10699 | 0
2016-04-06 |  | 139 | 0 | 0 | 66 | 1504603 | 3028 | 73 | 1878830 | 3770 | 5 | 1220 | 430033 | 576 | 240475 | 10538 | 0
2016-04-07 |  | 154 | 0 | 0 | 77 | 1507424 | 2821 | 77 | 1882876 | 4046 | 4 | 1170 | 430743 | 710 | 250708 | 10233 | 0
2016-04-08 |  | 130 | 0 | 0 | 60 | 1510471 | 3047 | 70 | 1886929 | 4053 | 1 | 1140 | 431244 | 501 | 261908 | 11200 | 0
2016-04-09 |  | 125 | 0 | 0 | 54 | 1513110 | 2639 | 71 | 1890657 | 3728 | 6 | 1140 | 431699 | 455 | 273310 | 11402 | 0
2016-04-10 |  | 139 | 0 | 0 | 60 | 1515725 | 2615 | 79 | 1894596 | 3939 | 3 | 1140 | 432193 | 494 | 283527 | 10217 | 0
2016-04-11 |  | 161 | 0 | 0 | 67 | 1518588 | 2863 | 94 | 1898408 | 3812 | 5 | 1140 | 432859 | 666 | 293018 | 9491 | 0
2016-04-12 |  | 154 | 0 | 0 | 67 | 1522054 | 3466 | 87 | 1902207 | 3799 | 7 | 1064 | 433411 | 552 | 304497 | 11479 | 0
2016-04-13 |  | 158 | 0 | 0 | 67 | 1525692 | 3638 | 91 | 1906509 | 4302 | 4 | 1300 | 433968 | 557 | 316606 | 12109 | 0
2016-04-14 |  | 157 | 0 | 0 | 58 | 1529009 | 3317 | 99 | 1911265 | 4756 | 3 | 1300 | 434478 | 510 | 329206 | 12600 | 40
2016-04-15 |  | 179 | 0 | 0 | 80 | 1532076 | 3067 | 99 | 1916103 | 4838 | 9 | 1320 | 434886 | 408 | 341177 | 11971 | 53
2016-04-16 |  | 142 | 0 | 0 | 55 | 1535877 | 3801 | 87 | 1919887 | 3784 | 17 | 1330 | 435396 | 510 | 354155 | 12978 | 0
2016-04-17 |  | 155 | 0 | 0 | 55 | 1538079 | 2202 | 100 | 1924190 | 4303 | 11 | 1220 | 435837 | 441 | 364849 | 10694 | 0
2016-04-18 |  | 129 | 0 | 0 | 40 | 1539558 | 1479 | 89 | 1927787 | 3597 | 12 | 1300 | 436299 | 462 | 372564 | 7715 | 77
2016-04-19 |  | 149 | 0 | 0 | 40 | 1541003 | 1445 | 109 | 1932750 | 9368 | 12 | 1350 | 436946 | 647 | 381176 | 8612 | 0
20日 |  | 155 | 0 | 0 | 45 | 1543116 | 2113 | 110 | 1938065 | 5315 | 4 | 1140 | 437410 | 464 | 392675 | 11499 | 0
21日 |  | 158 | 0 | 0 | 48 | 1545753 | 2637 | 110 | 1943359 | 5294 | 7 | 1270 | 437779 | 369 | 405165 | 12490 | 0
2016-04-22 |  | 158 | 0 | 0 | 48 | 1548499 | 2746 | 110 | 1949104 | 5745 | 5 | 1140 | 438262 | 483 | 419795 | 14630 | 0
2016-04-23 |  | 158 | 0 | 0 | 44 | 1550951 | 2452 | 114 | 1954615 | 5511 | 3 | 1140 | 438628 | 366 | 433187 | 13392 | 0
2016-04-24 |  | 158 | 0 | 0 | 38 | 1552839 | 1888 | 120 | 1960148 | 5533 | 3 | 1510 | 439197 | 569 | 444817 | 11630 | 0
2016-04-25 |  | 159 | 0 | 0 | 39 | 1555358 | 2519 | 120 | 1966105 | 5957 | 4 | 1220 | 439731 | 534 | 457676 | 12859 | 0
2016-04-26 |  | 157 | 0 | 0 | 37 | 1556647 | 1289 | 120 | 1972198 | 6093 | 7 | 1220 | 440179 | 448 | 469854 | 12178 | 0
2016-04-27 |  | 159 | 0 | 0 | 39 | 1558446 | 1799 | 120 | 1978227 | 6029 | 5 | 1270 | 440603 | 424 | 482527 | 12673 | 0
2016-04-28 |  | 162 | 0 | 0 | 37 | 1560137 | 1691 | 125 | 1983785 | 5558 | 3 | 1220 | 441155 | 552 | 493505 | 10978 | 22
2017-04-29 |  | 157 | 0 | 0 | 37 | 1561595 | 1458 | 120 | 1989186 | 5401 | 5 | 1220 | 441627 | 472 | 503758 | 10253 | 0
2017-04-30 |  | 158 | 0 | 0 | 34 | 1562873 | 1278 | 124 | 1994366 | 5180 | 21 | 1060 | 441999 | 372 | 514951 | 11193 | 0
合计 |  | 4524 |  |  | 1593 |  | 76206 | 2931 |  | 145061 | 178 | 35264 |  | 15299 |  | 341581 | 286
厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 7.795 处理每m³浆料耗水（m³）： 0.039 每m³浆料产沼气（m³）48.91
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）： 5409.62 T
Note on I22: wangbo: 因转料泵故障，耽误了进料。
Note on M28: wangbo: 施工队用电。

## 5月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期 | 厌氧工段
| 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积产量（m3) | 1#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2016-05-01 |  | 162 | 0 | 0 | 30 | 1564172 | 1299 | 132 | 1999754 | 5388 | 3 | 1060 | 442391 | 392 | 526236 | 11285 | 0
2016-05-02 |  | 162 | 0 | 0 | 30 | 1565481 | 1309 | 132 | 2005196 | 5442 | 5 | 1220 | 443044 | 653 | 536522 | 10286 | 0
2016-05-03 |  | 161 | 0 | 0 | 29 | 1566963 | 1428 | 132 | 2010741 | 5545 | 4 | 1220 | 443589 | 545 | 547396 | 10874 | 0
2016-05-04 |  | 162 | 0 | 0 | 30 | 1569212 | 2249 | 132 | 2016348 | 5607 | 4 | 1300 | 444173 | 584 | 故障 | 11386 | 810
2016-05-05 |  | 164 | 0 | 0 | 27 | 1570626 | 1414 | 137 | 2022436 | 6088 | 1 | 1270 | 444771 | 598 |  | 11386 | 15
2016-05-06 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1571761 | 1135 | 144 | 2028817 | 6381 | 4 | 1090 | 445246 | 475 |  | 11386 | 0
2016-05-07 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1573083 | 1322 | 144 | 2034494 | 5677 | 3 | 1300 | 445627 | 381 |  | 8539 | 378
2016-05-08 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1574499 | 1416 | 144 | 2039904 | 5410 | 2 | 1300 | 446243 | 616 |  | 11386 | 140
2016-05-09 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1575743 | 1244 | 144 | 2045697 | 5793 | 4 | 1460 | 446752 | 509 |  | 11386 | 635
2016-05-10 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1576861 | 1118 | 144 | 2051577 | 5880 | 4 | 1380 | 447289 | 537 |  | 2847 | 888
2016-05-11 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1578043 | 1182 | 144 | 2057850 | 6273 | 6 | 1540 | 447871 | 582 |  | 0 | 1110
2016-05-12 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1579168 | 1125 | 144 | 2063898 | 6048 | 5 | 1380 | 448504 | 633 |  | 0 | 1106
2016-05-13 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1580974 | 1806 | 144 | 2069601 | 5703 | 3 | 1540 | 449088 | 584 |  | 0 | 1155
2016-05-14 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1581941 | 967 | 144 | 2075063 | 5462 | 2 | 1410 | 449509 | 421 |  | 0 | 1235
2016-05-15 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1583520 | 1579 | 144 | 2080330 | 5267 | 3 | 1460 | 450048 | 539 |  | 0 | 983
2016-05-16 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1584826 | 1306 | 144 | 2085755 | 5425 | 4 | 1490 | 450547 | 499 |  | 0 | 946
2016-05-17 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1586073 | 1207 | 144 | 2091767 | 6012 | 3 | 1540 | 451066 | 519 |  | 0 | 824
2016-05-18 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1587486 | 1413 | 144 | 2097524 | 5757 | 6 | 1540 | 451517 | 461 |  | 0 | 902
2016-05-19 |  | 164 | 0 | 0 | 20 | 1589186 | 1700 | 144 | 2103211 | 5687 | 4 | 1490 | 452011 | 484 |  | 0 | 1064
2016-05-20 |  | 152 | 0 | 0 | 20 | 1591155 | 1969 | 132 | 2108675 | 5464 | 3 | 1460 | 452460 | 449 |  | 0 | 1090
2016-05-21 |  | 152 | 0 | 0 | 20 | 1591155 | 1500 | 132 | 2114113 | 5438 | 5 | 1300 | 452897 | 437 |  | 0 | 942
2016-05-22 |  | 152 | 0 | 0 | 20 | 1594418 | 1763 | 132 | 2119225 | 5112 | 4 | 1460 | 453444 | 547 |  | 0 | 829
2016-05-23 |  | 152 | 0 | 0 | 20 | 1596246 | 1828 | 132 | 2124483 | 5258 | 4 | 1380 | 453861 | 417 |  | 0 | 962
2016-05-24 |  | 140 | 0 | 0 | 20 | 1598088 | 1842 | 120 | 2128827 | 4344 | 4 | 2180 | 454689 | 528 |  | 0 | 870
2016-05-25 |  | 151 | 0 | 0 | 42 | 1599689 | 1601 | 109 | 2133495 | 4668 | 0 | 1380 | 454885 | 496 |  | 10200 | 136
2016-05-26 |  | 156 | 0 | 0 | 84 | 1601899 | 2210 | 72 | 2138300 | 4805 | 4 | 1250 | 455461 | 576 |  | 11386 | 0
2016-05-27 |  | 156 | 0 | 0 | 96 | 1605133 | 3234 | 60 | 2142679 | 4379 | 4 | 1280 | 456008 | 547 |  | 10911 | 168
2016-05-28 |  | 161 | 0 | 0 | 96 | 1609432 | 4299 | 65 | 2146601 | 3922 | 3 | 1380 | 456500 | 492 |  | 11386 | 235
2016-05-29 |  | 162 | 0 | 0 | 96 | 1614618 | 5186 | 66 | 2150360 | 3759 | 1 | 1250 | 456820 | 320 |  | 11386 | 115
2016-05-30 |  | 158 | 0 | 0 | 96 | 1619416 | 4798 | 62 | 2153934 | 3574 | 11 | 1410 | 457307 | 487 |  | 11386 | 0
2016-05-31 |  | 156 | 0 | 0 | 96 | 1623277 | 3681 | 60 | 2157451 | 3517 | 5 | 1540 | 457892 | 585 |  | 11386 | 0
合计 |  | 4955 |  |  | 1132 |  | 60130 | 3823 |  | 163085 | 118 | 43260 |  | 15893 |  | 178802 | 17538
厌氧车间： 共处理浆料（m³）：4955 处理每m³浆料耗电（KWh)：8.73 处理每m³浆料耗水（m³）： 0.0238 每m³浆料产沼气（m³）：45.048
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬，扣除杂物填埋量）： 5092.84 T
Note on P8: wangbo: 流量计故障，待修复。
Note on Q8: wangbo: 故障期间，按四月份平均值计。
Note on R8: wangbo: 晟世机组故障，供气量不稳定，极少量。
Note on Q11: wangbo: 晟世机组故障，停止供气约6小时。
Note on Q14: wangbo: 下午三点后停气。
Note on Q31: wangbo: 14:30到15:30停供气。

## 6月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期
| 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积产量（m3) | 1#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2016-06-01 |  | 127 | 0 | 0 | 96 | 1626779 | 3502 | 60 | 2160940 | 3489 | 4 | 1430 | 458430 | 538 | 流 | 11386 | 0
2016-06-02 |  | 135 | 0 | 0 | 96 | 1630442 | 3663 | 60 | 2163876 | 2936 | 8 | 1540 | 458943 | 513 | 量 | 11386 | 34
2016-06-03 |  | 156 | 0 | 0 | 96 | 1634062 | 3620 | 60 | 2167442 | 3566 | 4 | 1540 | 459484 | 541 | 计 | 11386 | 0
2016-06-04 |  | 114 | 0 | 0 | 76 | 1637702 | 3640 | 65 | 2170564 | 3122 | 6 | 1460 | 459960 | 476 | 维 | 11386 | 0
2016-06-05 |  | 138 | 0 | 0 | 72 | 1640566 | 2864 | 72 | 2174104 | 3540 | 6 | 1380 | 460428 | 468 | 修 | 11386 | 0
2016-06-06 |  | 132 | 0 | 0 | 72 | 1642960 | 2394 | 72 | 2177522 | 3418 | 6 | 1410 | 460912 | 484 |  | 11386 | 0
2016-06-07 | 0 | 147 | 0 | 0 | 80 | 1646023 | 3063 | 79 | 2181513 | 3991 | 3 | 1620 | 461472 | 560 |  | 11386 | 60
2016-06-08 | 0 | 140 | 0 | 0 | 84 | 1649218 | 3195 | 84 | 2185625 | 4112 | 13 | 1540 | 462024 | 552 |  | 11386 | 0
2016-06-09 | 0 | 140 | 0 | 0 | 84 | 1652986 | 3768 | 84 | 2189844 | 4219 | 3 | 1410 | 462620 | 596 |  | 11386 | 0
2016-06-10 |  | 154 | 0 | 0 | 84 | 1656647 | 3661 | 84 | 2194366 | 4522 | 8 | 1640 | 463131 | 511 |  | 11386 | 0
2016-06-11 |  | 140 | 0 | 0 | 84 | 1659912 | 3265 | 84 | 2198623 | 4257 | 7 | 1540 | 463621 | 490 |  | 11386 | 0
2016-06-12 |  | 154 | 0 | 0 | 84 | 1661306 | 1394 | 84 | 2200356 | 1733 | 3 | 1460 | 464043 | 422 | 551911 | 0 | 128
2016-06-13 |  | 154 | 0 | 0 | 84 | 1663714 | 2408 | 84 | 2202611 | 2255 | 3 | 1410 | 464342 | 299 | 554979 | 3068 | 620
2016-06-14 |  | 147 | 0 | 0 | 84 | 1667341 | 3627 | 92 | 2206085 | 3474 | 3 | 1410 | 464928 | 586 | 560620 | 5641 | 147
2016-06-15 |  | 180 | 0 | 0 | 84 | 1670885 | 3454 | 96 | 2210546 | 4461 | 12 | 1620 | 465464 | 536 | 停 | 气 | 741
2016-06-16 |  | 181 | 0 | 0 | 92 | 1674975 | 4180 | 104 | 2215075 | 4529 | 3 | 1410 | 465989 | 525 | 576401 | 15781 | 270
2016-06-17 |  | 178 | 0 | 0 | 96 | 1679384 | 4409 | 108 | 2219169 | 4094 | 9 | 1410 | 466517 | 528 | 582614 | 6213 | 425
2016-06-18 |  | 187 | 0 | 0 | 96 | 1683841 | 4557 | 108 | 2223586 | 4417 | 6 | 1410 | 467040 | 523 | 588511 | 5897 | 497
2016-06-19 |  | 170 | 0 | 0 | 96 | 1688641 | 4500 | 108 | 2228069 | 4483 | 4 | 1490 | 467491 | 451 | 597026 | 8515 | 977
2016-06-20 |  | 187 | 0 | 0 | 96 | 1692855 | 4514 | 108 | 2232525 | 4456 | 3 | 1330 | 468082 | 591 | 停 | 用 | 1105
2016-06-21 |  | 170 | 0 | 0 | 96 | 1697329 | 4474 | 108 | 2237501 | 4976 | 4 | 1330 | 468598 | 516 | 606938 | 9426 | 764
2016-06-22 |  | 187 | 0 | 0 | 96 | 1701688 | 4359 | 108 | 2243261 | 5760 | 3 | 1300 | 469135 | 537 | 流量计 | 11386 | 564
2016-06-23 |  | 196 | 0 | 0 | 96 | 1706107 | 4419 | 117 | 2249040 | 5779 | 3 | 1350 | 469659 | 524 | 故障 | 11386 | 503
2016-06-24 |  | 180 | 0 | 0 | 96 | 1710909 | 4802 | 120 | 2254771 | 5731 | 5 | 1300 | 470155 | 496 |  | 11386 | 575
2016-06-25 |  | 216 | 0 | 0 | 96 | 1715768 | 4859 | 120 | 2260579 | 5808 | 3 | 1250 | 470600 | 445 |  | 11386 | 764
2016-06-26 |  | 198 | 0 | 0 | 96 | 1720294 | 4526 | 120 | 2265746 | 5167 | 4 | 1220 | 471136 | 536 |  | 10200 | 701
2016-06-27 |  | 198 | 0 | 0 | 96 | 1724558 | 4264 | 120 | 2270885 | 5139 | 4 | 1330 | 472956 | 1820 |  | 10816 | 51
2016-06-28 |  | 164 | 0 | 0 | 96 | 1728842 | 4284 | 116 | 2276133 | 5248 | 8 | 1380 | 474966 | 2010 |  | 10199 | 94
2016-06-29 |  | 192 | 0 | 0 | 96 | 1733265 | 4423 | 96 | 2280782 | 4649 | 5 | 1300 | 477151 | 2185 |  | 8540 | 48
2016-06-30 |  | 160 | 0 | 0 | 96 | 1737428 | 4163 | 96 | 2285363 | 4581 | 6 | 1250 | 479094 | 1943 |  | 9488 | 90
合计 |  | 4922 |  |  | 2696 |  | 114251 | 2817 |  | 127912 | 159 | 42470 |  | 21202 |  | 274574 | 9158
厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 7.72 处理每m³浆料耗水（m³）： 0.029 每m³浆料产沼气（m³）：44.03
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）： 6865.12 T
Note on Q16: wangbo:
Note on Q30: wangbo: 停机2.5h.

## 7月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期
| 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积产量（m3) | 1#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2017-07-01 | 0 | 176 | 0 | 0 | 96 | 1742246 | 4818 | 96 | 2290590 | 5227 | 4 | 1220 | 484213 | 2119 | 流量计 | 11386 | 20
2017-07-02 | 0 | 176 | 0 | 0 | 96 | 1746511 | 4265 | 96 | 2294372 | 3782 | 7 | 1410 | 483119 | 1906 | 故障 | 10912 | 103
2017-07-03 |  | 161 |  |  | 108 | 1750885 | 4374 | 107 | 2298019 | 3647 | 4 | 770 | 485553 | 2434 |  | 2609 | 0
2017-07-04 |  | 162 |  |  | 108 | 1754820 | 3935 | 108 | 2302187 | 4168 | 11 | 2130 | 488175 | 2622 |  | 0 | 221
2017-07-05 |  | 144 |  |  | 108 | 1759687 | 4867 | 108 | 2308139 | 5952 | 6 | 1460 | 490560 | 2385 |  | 0 | 928
2017-07-06 |  | 174 |  |  | 108 | 1765831 | 6144 | 111 | 2314025 | 5886 | 19 | 1330 | 493044 | 2538 |  | 0 | 941
2017-07-07 |  | 162 |  |  | 108 | 1772049 | 6218 | 108 | 2320320 | 6295 | 9 | 1460 | 495682 | 2638 |  | 0 | 970
2017-07-08 |  | 171 |  |  | 108 | 1778285 | 6236 | 108 | 2326535 | 6215 | 24 | 1570 | 498234 | 2552 |  | 0 | 1043
2017-07-09 |  | 163 |  |  | 108 | 1783977 | 5692 | 141 | 2332262 | 5725 | 22 | 1330 | 499844 | 1610 |  | 0 | 1076
2017-07-10 |  | 171 |  |  | 108 | 1788557 | 4580 | 134 | 2337708 | 5446 | 0 | 1330 | 502043 | 2199 |  | 0 | 650
2017-07-11 |  | 216 |  |  | 108 | 1793637 | 5080 | 108 | 2342945 | 5237 | 4 | 1380 | 503292 | 1249 |  | 0 | 1129
2017-07-12 |  | 206 |  |  | 88 | 1798049 | 4412 | 118 | 2348275 | 5330 | 7 | 1330 | 505405 | 2113 |  | 0 | 652
2017-07-13 |  | 220 |  |  | 100 | 1801825 | 3776 | 120 | 2353232 | 4957 | 6 | 1460 | 506752 | 1347 |  | 0 | 1039
2017-07-14 |  | 212 | 120 |  | 92 | 1804790 | 2965 | 120 | 2357392 | 4160 | 4 | 2130 | 507184 | 432 |  | 0 | 808
2017-07-15 |  | 224 | 100 |  | 104 | 1807391 | 2601 | 120 | 2361136 | 3744 | 12 | 2440 | 508681 | 1497 |  | 0 | 415
2017-07-16 |  | 216 | 100 |  | 96 | 1810304 | 2913 | 120 | 2364197 | 3061 | 3 | 2310 | 510460 | 1779 |  | 0 | 341
2017-07-17 |  | 220 | 15 |  | 100 | 1812695 | 2391 | 120 | 2366897 | 2700 | 5 | 2390 | 512091 | 1631 |  | 0 | 47
2017-07-18 |  | 220 | 65 |  | 100 | 1815578 | 2883 | 120 | 2369649 | 2752 | 6 | 2280 | 512716 | 625 |  | 0 | 757
2017-07-19 |  | 209 | 40 | 40 | 119 | 1818666 | 3088 | 130 | 2373630 | 3981 | 6 | 2410 | 513055 | 339 |  | 0 | 1013
2017-07-20 |  | 209 | 40 | 40 | 119 | 1822097 | 3431 | 130 | 2378083 | 4453 | 14 | 2360 | 513395 | 340 |  | 0 | 1244
2017-07-21 |  | 201 | 40 | 40 | 111 | 1825193 | 3096 | 130 | 2382384 | 4301 | 9 | 2360 | 513740 | 345 |  | 0 | 980
2017-07-22 |  | 168 | 40 | 40 | 78 | 1827952 | 2759 | 130 | 2386862 | 4478 | 18 | 2310 | 514094 | 354 |  | 0 | 1006
2017-07-23 |  | 160 | 40 | 80 | 100 | 1830989 | 3037 | 140 | 2390476 | 3614 | 5 | 2570 | 514394 | 300 |  | 0 | 992
2017-07-24 |  | 192 | 0 | 0 | 72 | 1832729 | 1740 | 120 | 2393756 | 3280 | 6 | 2520 | 514803 | 409 |  | 0 | 835
2017-07-25 |  | 124 | 0 | 19 | 63 | 1833986 | 1257 | 80 | 2395997 | 2241 | 15 | 1680 | 515476 | 673 |  | 0 | 623
2017-07-26 | / | 154 | / | 76 | 110 | 1837035 | 3049 | 120 | 2400064 | 4067 | 20 | 2120 | 515962 | 486 |  | 0 | 1087
2017-07-27 | / | 80 | / | 160 | 120 | 1840650 | 3615 | 120 | 2404520 | 4456 | 28 | 1790 | 516382 | 420 |  | 0 | 1340
2017-07-28 | / | / | / | 220 | 120 | 1846291 | 5640 | 120 | 2410330 | 5810 | 20 | 3330 | 516882 | 500 |  | 0 | 1221
2017-07-29 | / | / | / | 240 | 120 | 1851587 | 5296 | 120 | 2415722 | 5392 | 27 | 3340 | 517768 | 886 |  | 0 | 1225
2017-07-30 | / | / | / | 240 | 120 | 1855920 | 4333 | 120 | 2420560 | 4838 | 27 | 1940 | 518942 | 1174 |  | 0 | 554
2017-07-31 | / | / | / | 288 | 144 | 1859374 | 3454 | 144 | 2425072 | 4512 | 14 | 2070 | 520185 | 1243 |  | 0 | 832
合计 |  | 4891 |  | 1483 | 3240 |  | 121945 | 3667 |  | 139707 | 362 | 60530 |  | 41145 |  | 24907 | 24092
厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 9.47 处理每m³浆料耗水（m³）： 0.057 每m³浆料产沼气（m³）：41.05
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）： 7564.73 T
Note on I13: wangbo: 其中60m³为实验室种子。
Note on I14: wangbo: 其中有35m³是实验种子。
Note on D18: wangbo: 估算值。

## 8月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期
| 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积流量（m3) | 1#厌氧罐沼气日流量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2017-08-01 | 流 | 0 | 流 | 288 | 144 | 1863560 | 4186 |  |  | 144 | 2429768 | 4696 |  |  | 57 | 14 | 521384 | 1199 | 流 |  | 23
2017-08-02 | 量 | 0 | 量 | 288 | 144 | 1868387 | 4827 |  |  | 144 | 2434418 | 4650 |  |  | 40 | 2420 | 522497 | 1113 | 量 | 已 | 1017
2017-08-03 | 计 | 0 | 计 | 252 | 144 | 1874007 | 5620 |  |  | 168 | 2440018 | 5600 |  |  | 66 | 2550 | 524864 | 2367 | 计 | 停 | 810
2017-08-04 | 故 | 0 | 故 | 264 | 144 | 1880451 | 6444 |  |  | 160 | 2446789 | 6771 |  |  | 80 | 2520 | 527158 | 2294 | 故 | 供 | 869
2017-08-05 | 障 | 170 | 障 | 96 | 138 | 1886357 | 5906 |  |  | 128 | 2453022 | 6233 |  |  | 49 | 2800 | 529488 | 2330 | 障 | 气 | 948
2017-08-06 |  | 80 |  | 160 | 120 | 1891888 | 5531 |  |  | 120 | 2458743 | 5721 |  |  | 48 | 2260 | 531569 | 2081 |  |  | 800
2017-08-07 |  | 160 |  | 80 | 120 | 1896883 | 4995 |  |  | 120 | 2464559 | 5816 |  |  | 36 | 2390 | 533532 | 1963 |  |  | 985
2017-08-08 |  | 120 |  | 120 | 120 | 1901835 | 4952 |  |  | 120 | 2470160 | 5601 |  |  | 37 | 2550 | 534638 | 1106 |  |  | 1226
2017-08-09 |  | 110 |  | 120 | 120 | 1906773 | 4938 |  |  | 110 | 2474944 | 4784 |  |  | 38 | 2760 | 535131 | 493 |  |  | 1088
2017-08-10 |  | 40 |  | 152 | 130 | 1911787 | 5014 |  |  | 62 | 2477440 | 2496 |  |  | 38 | 2520 | 535594 | 463 |  |  | 1037
2017-08-11 |  | 144 |  | 140 | 144 | 1917133 | 5346 |  |  | 140 | 2482472 | 5032 |  |  | 38 | 2520 | 536131 | 537 |  |  | 1353
2017-08-12 |  | 120 |  | 120 | 108 | 1920356 | 3223 |  |  | 222 | 2489033 | 6561 |  |  | 38 | 2440 | 536607 | 476 |  |  | 1297
2017-08-13 |  | 144 |  | 144 | 144 | 1925869 | 5233 |  |  | 144 | 2495869 | 6836 |  |  | 38 | 2310 | 537022 | 415 |  |  | 1004
2017-08-14 |  | 0 |  | 238 | 118 | 1929121 | 3532 |  |  | 144 | 2502837 | 6968 |  |  | 37 | 2390 | 537450 | 428 |  |  | 1440
2017-08-15 |  | 88 |  | 152 | 96 | 1933786 | 4665 |  |  | 144 | 2509963 | 7126 |  |  | 41 | 2390 | 537916 | 466 |  |  | 1330
2017-08-16 |  | 112 |  | 106 | 96 | 1936604 | 2818 |  |  | 130 | 2517068 | 7105 |  |  | 38 | 2180 | 538385 | 469 |  |  | 1349
2017-08-17 |  | 80 |  | 104 | 96 | 1941249 | 4645 |  |  | 96 | 2522412 | 5344 |  |  | 41 | 2310 | 538868 | 473 |  |  | 1327
2017-08-18 |  | 64 |  | 108 | 96 | 1947034 | 5785 |  |  | 96 | 258159 | 5647 |  |  | 40 | 2310 | 539349 | 481 |  |  | 973
2017-08-19 |  | 96 |  | 96 | 96 | 1950479 | 3445 |  |  | 96 | 2531550 | 3391 |  |  | 38 | 2390 | 539699 | 350 |  |  | 648
2017-08-20 |  | 96 |  | 56 | 76 | 1954174 | 3695 |  |  | 76 | 2535193 | 3633 |  |  | 38 | 1470 | 539918 | 219 |  |  | 557
2017-08-21 |  | 76 |  | 104 | 96 | 1959478 | 5304 |  |  | 96 | 2539955 | 4772 |  |  | 41 | 2310 | 540459 | 541 |  |  | 1106
2017-08-22 |  | 64 |  | 116 | 96 | 1964635 | 5157 |  |  | 96 | 2544460 | 4505 |  |  | 39 | 2230 | 540939 | 480 |  |  | 1090
2017-08-23 |  | 64 |  | 128 | 96 | 1969956 | 5321 | 330 | 330 | 96 | 2548281 | 3821 | 891 | 891 | 39 | 2360 | 541462 | 523 |  |  | 930
2017-08-24 |  | 104 |  | 96 | 104 | 1973354 | 3398 | 785 | 455 | 104 | 2551333 | 3052 | 2817 | 1926 | 38 | 2440 | 541951 | 489 |  |  | 1183
2017-08-25 |  | 130 |  | 110 | 120 | 1975101 | 1747 | 1595 | 810 | 120 | 2553946 | 2613 | 6588 | 3771 | 39 | 2100 | 542548 | 597 |  |  | 1021
2017-08-26 |  | / |  | / | 120 | 1978850 | 3749 | 1952 | 357 | 120 | 2558705 | 4759 | 7325 | 737 | 31 | 2310 | 543039 | 491 |  |  | 1188
2017-08-27 |  | 120 |  | 120 | 120 | 1981551 | 2701 | 2755 | 803 | 120 | 2563527 | 4822 | 7953 | 628 | 45 | 2310 | 543477 | 438 |  |  | 1510
2017-08-28 |  | 120 |  | 120 | 120 | 1984665 | 3114 | 3623 | 868 | 120 | 2569691 | 6464 | 9046 | 1093 | 38 | 2310 | 543969 | 492 |  |  | 921
2017-08-29 |  | 120 |  | 120 | 120 | 1988851 | 4186 | 4000 | 377 | 120 | 2574611 | 4920 | 10868 | 1822 | 35 | 2230 | 544500 | 531 |  |  | 939
2017-08-30 |  | 120 |  | 100 | 120 | 1992669 | 3818 | 5821 | 1821 | 120 | 2577549 | 2938 | 14332 | 3464 | 45 | 2390 | 544998 | 498 |  |  | 1119
2017-08-31 |  | 60 |  | 160 | 120 | 1994974 | 2305 | 10359 | 4538 | 120 | 2580671 | 3122 | 17372 | 3040 | 39 | 1880 | 545528 | 533 |  |  | 1220
合计 |  | 2602 |  |  | 3626 |  | 135600 |  | 10359 | 3796 |  | 155799 |  | 17372 | 1305 | 70364 |  | 25336 |  | 0 | 32308
厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 9.14 处理每m³浆料耗水（m³）： 0.169 每m³浆料产沼气（m³）：41.44(因流量计、破水封等原因导致不准确）
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）： 6880.95 T
Note on P5: wangbo: 经查，发现边坡工程施工队用水量大。
Note on J28: wangbo: 流量计误差太大。

## 9月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期
| 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积流量（m3) | 1#厌氧罐沼气日流量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2017-09-01 | 155 | 65 | 120 | 1997652 | 2678 | 15126 | 4767 | 120 | 2583890 | 3219 | 20415 | 3043 | 39 | 2200 | 545988 | 460 |  |  | 1276
2017-09-02 | 60 | 180 | 120 | 2000173 | 2521 | 18801 | 3675 | 120 | 2587129 | 3239 | 22694 | 2279 | 16 | 2150 | 547038 | 1050 |  |  | 1021
2017-09-03 | 193 | 40 | 130 | 2002653 | 2480 | 23260 | 4459 | 130 | 2590107 | 2978 | 25317 | 2623 | 5 | 1600 | 548150 | 1112 |  |  | 1039
2017-09-04 | 228 | 60 | 144 | 2003722 | 1069 | 26667 | 3407 | 144 | 2591458 | 1351 | 25359 | 42 | 6 | 2070 | 548515 | 365 |  |  | 160
2017-09-05 | 120 | 138 | 144 | 2004034 | 312 | 25833 | -834 | 144 | 2591781 | 323 | 26933 | 1574 | 6 | 2040 | 548538 | 23 |  |  | 0
2017-09-06 | 228 | 60 | 144 | 2004147 | 113 | 25877 | 44 | 144 | 2592008 | 227 | 26950 | 17 | 10 | 2070 | 548538 | 0 |  |  | 0
2017-09-07 | 102 | 162 | 144 | 2004202 | 55 | 25923 | 46 | 144 | 2592127 | 119 | 26969 | 19 | 4 | 2070 | 548538 | 0 |  |  | 0
2017-09-08 | 270 | 0 | 144 | 2004282 | 80 | 26120 | 197 | 144 | 2592394 | 267 | 27267 | 298 | 10 | 1990 | 548538 | 0 |  |  | 0
2017-09-09 | 144 | 144 | 144 | 2005573 | 1291 | 28562 | 2442 | 144 | 2594022 | 1628 | 28820 | 1553 | 5 | 2200 | 549424 | 886 |  |  | 180
2017-09-10 | 126 | 144 | 144 | 2008034 | 2461 | 33057 | 4495 | 144 | 2595568 | 1546 | 30517 | 1697 | 5 | 1760 | 550924 | 1500 |  |  | 763
2017-09-11 | 144 | 144 | 144 | 2010154 | 2120 | 36970 | 3913 | 144 | 2598792 | 3224 | 34421 | 3904 | 5 | 2390 | 552814 | 1890 |  |  | 911
2017-09-12 | 120 | 144 | 144 | 2012363 | 2209 | 40908 | 3938 | 144 | 2602483 | 3691 | 37814 | 3393 | 4 | 2390 | 554489 | 1675 |  |  | 1078
2017-09-13 | 144 | 144 | 144 | 2014407 | 2044 | 44143 | 3235 | 144 | 2606757 | 4274 | 42964 | 5150 | 5 | 2340 | 555991 | 1502 |  |  | 975
2017-09-14 | 114 | 144 | 144 | 2016809 | 2402 | 48485 | 4342 | 144 | 2609685 | 2928 | 46500 | 3536 | 7 | 2440 | 557743 | 1752 |  |  | 882
2017-09-15 | 126 | 144 | 144 | 2020096 | 3287 | 54271 | 5786 | 144 | 2610407 | 722 | 47094 | 594 | 5 | 2230 | 558951 | 1028 |  |  | 874
2017-09-16 | 144 | 144 | 144 | 2022272 | 2176 | 58050 | 3779 | 144 | 2611174 | 767 | 47765 | 671 | 8 | 2280 | 559175 | 224 |  |  | 706
2017-09-17 | 144 | 144 | 144 | 2022505 | 233 | 58191 | 141 | 144 | 2615270 | 4096 | 52727 | 4962 | 4 | 2310 | 559493 | 318 |  |  | 933
2017-09-18 | 120 | 168 | 144 | 2022759 | 254 | 58340 | 149 | 144 | 2619755 | 4485 | 57491 | 4764 | 4 | 2230 | 560611 | 1118 |  |  | 801
2017-09-19 | 144 | 168 | 144 | 2022982 | 223 | 58478 | 138 | 168 | 2623797 | 4042 | 61998 | 4507 | 6 | 2310 | 561687 | 1076 |  |  | 914
2017-09-20 | 144 | 168 | 144 | 2023159 | 177 | 58824 | 46 | 168 | 2627877 | 4080 | 66429 | 4431 | 11 | 2310 | 562714 | 1027 |  |  | 709
2017-09-21 | 144 | 192 | 144 | 2023351 | 192 | 58567 | 43 | 192 | 2631987 | 4110 | 70823 | 4394 | 21 | 2310 | 563810 | 1096 |  |  | 646
2017-09-22 | 144 | 192 | 144 | 2023560 | 209 | 58668 | 101 | 192 | 2635951 | 3964 | 75340 | 4517 | 13 | 2360 | 564923 | 1113 |  |  | 674
2017-09-23 | 144 | 192 | 144 | 2023849 | 289 | 58966 | 298 | 192 | 2640084 | 4133 | 79932 | 4592 | 3 | 2440 | 566521 | 1598 |  |  | 746
2017-09-24 | 132 | 216 | 132 | 2023966 | 117 | 59006 | 40 | 216 | 2644965 | 4872 | 85371 | 5439 | 7 | 2230 | 569064 | 2543 |  |  | 493
2017-09-25 | 120 | 216 | 120 | 2024096 | 130 | 59046 | 40 | 216 | 2649126 | 4161 | 90010 | 4639 | 4 | 2440 | 570878 | 1814 |  |  | 313
2017-09-26 | 120 | 216 | 120 | 2024208 | 112 | 59087 | 41 | 216 | 2653804 | 4678 | 94786 | 4776 | 5 | 2550 | 572486 | 1608 |  |  | 436
2017-09-27 | 102 | 216 | 102 | 2024338 | 130 | 59129 | 42 | 216 | 2658538 | 4734 | 99733 | 4947 | 4 | 2310 | 574156 | 1670 |  |  | 465
2017-09-28 | 69 | 230 | 69 | 2024518 | 180 | 59169 | 40 | 230 | 2663625 | 5097 | 105143 | 5416 | 8 | 2310 | 575879 | 1723 |  |  | 657
2017-09-29 | 72 | 240 | 72 | 2024710 | 192 | 59208 | 39 | 240 | 2668826 | 5201 | 110743 | 5600 | 3 | 2180 | 576607 | 728 |  |  | 927
2017-09-30 | 72 | 240 | 72 | 2024921 | 211 | 5249 | 41 | 240 | 2673574 | 4748 | 116054 | 5311 | 4 | 2100 | 577011 | 404 |  |  | 623
合计 | 4089 | 4655 | 3937 |  | 29947 |  | 48890 | 5016 |  | 92904 |  | 98688 | 237 | 66610 |  | 31303 |  |  | 19202
厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 7.45 处理每m³浆料耗水（m³）： 0.0265 每m³浆料产沼气（m³）：30.2(因流量计、破水封等原因导致不准确）
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）：6122.97 T
Note on N5: wangbo: 经查，发现边坡工程施工队用水量大。
Note on H9: wangbo: 气柜物位计故障，厌氧罐破水封放空。
Note on K9: wangbo: 气柜物位计故障，厌氧罐破水封放空。

## 10月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期
| 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积流量（m3) | 1#厌氧罐沼气日流量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2017-10-01 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2025112 | 191 | 59293 | 44 | 240 | 2679108 | 5534 | 122165 | 6111 | 5 | 2230 | 577427 | 416 |  |  | 564
2017-10-02 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2025284 | 172 | 59333 | 40 | 240 | 2684088 | 4980 | 127713 | 5548 | 6 | 2180 | 577802 | 375 |  |  | 739
2017-10-03 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2025472 | 188 | 59374 | 41 | 240 | 2688692 | 4604 | 132590 | 4877 | 3 | 2260 | 578568 | 766 |  |  | 739
2017-10-04 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2025747 | 275 | 59719 | 345 | 240 | 2692684 | 3992 | 136955 | 4365 | 6 | 2210 | 579809 | 1241 |  |  | 292
2017-10-05 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2026705 | 958 | 61362 | 1643 | 240 | 2695862 | 3178 | 140051 | 3096 | 5 | 2260 | 581734 | 1925 |  |  | 144
2017-10-06 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2027636 | 931 | 63068 | 1706 | 240 | 2698925 | 3063 | 142758 | 2707 | 4 | 2310 | 583361 | 1627 |  |  | 0
2017-10-07 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2028664 | 1028 | 65140 | 2072 | 240 | 2702045 | 3120 | 145596 | 2838 | 7 | 2340 | 585248 | 1887 |  |  | 90
2017-10-08 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2029627 | 963 | 66923 | 1783 | 240 | 2705086 | 3041 | 148359 | 2763 | 3 | 2290 | 587136 | 1888 |  |  | 75
2017-10-09 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2030672 | 1045 | 68793 | 1870 | 240 | 2708009 | 2923 | 150760 | 2401 | 3 | 2340 | 589282 | 2146 |  |  | 60
2017-10-10 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2031768 | 1096 | 70805 | 2012 | 240 | 2711285 | 3276 | 153514 | 2754 | 8 | 2340 | 590772 | 1490 |  |  | 553
2017-10-11 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2032702 | 934 | 72385 | 1580 | 240 | 2715084 | 3799 | 157315 | 3801 | 5 | 2470 | 592261 | 1489 |  |  | 664
2017-10-12 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2033773 | 1071 | 74227 | 1842 | 240 | 2719529 | 4445 | 162426 | 5111 | 7 | 2420 | 594033 | 1772 |  |  | 478
2017-10-13 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2033979 | 206 | 74277 | 50 | 240 | 2724336 | 4807 | 167616 | 5190 | 4 | 2340 | 596130 | 2097 |  |  | 278
2017-10-14 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2034220 | 241 | 74324 | 47 | 240 | 2728779 | 4443 | 173074 | 5458 | 6 | 2390 | 598090 | 1960 |  |  | 346
2017-10-15 |  | 96 |  | 240 | 96 | 2034471 | 251 | 74374 | 50 | 240 | 2732761 | 3982 | 178662 | 5588 | 4 | 2340 | 599998 | 1908 |  |  | 460
2017-10-16 |  | 96 |  | 240 | 96 | 2034690 | 219 | 74419 | 45 | 240 | 2736524 | 3763 | 183675 | 5013 | 7 | 2470 | 601309 | 1311 |  |  | 370
2017-10-17 |  | 48 |  | 264 | 48 | 2034911 | 221 | 74467 | 48 | 264 | 2740758 | 4234 | 188669 | 4994 | 4 | 2340 | 603302 | 1993 |  |  | 162
2017-10-18 |  | 58 |  | 264 | 58 | 2035130 | 219 | 74513 | 46 | 264 | 2745478 | 4720 | 193788 | 5119 | 4 | 2420 | 604916 | 1614 |  |  | 413
2017-10-19 |  | 72 |  | 288 | 72 | 2035376 | 246 | 74569 | 56 | 288 | 2750606 | 5128 | 199598 | 5810 | 6 | 2340 | 606707 | 1791 |  |  | 488
2017-10-20 |  | 72 |  | 288 | 72 | 2035632 | 256 | 74606 | 37 | 288 | 2756137 | 5531 | 205796 | 6198 | 5 | 2550 | 608557 | 1850 |  |  | 577
2017-10-21 |  | 72 |  | 288 | 72 | 2035901 | 269 | 74658 | 52 | 288 | 2761785 | 5648 | 212271 | 6475 | 4 | 2420 | 610530 | 1973 |  |  | 702
2017-10-22 |  | 72 |  | 312 | 72 | 2036153 | 252 | 74705 | 47 | 312 | 2767055 | 5270 | 218441 | 6170 | 5 | 2500 | 611283 | 753 |  |  | 960
2017-10-23 |  | 72 |  | 312 | 72 | 2036395 | 242 | 74755 | 50 | 312 | 2772117 | 5062 | 224266 | 5825 | 7 | 2370 | 611342 | 59 |  |  | 946
2017-10-24 |  | 59 |  | 312 | 59 | 2036643 | 248 | 74803 | 48 | 312 | 2777300 | 5183 | 229920 | 5654 | 7 | 2470 | 611387 | 63 |  |  | 901
2017-10-25 |  | 48 |  | 312 | 48 | 2036896 | 253 | 74851 | 48 | 312 | 2782830 | 5530 | 235887 | 5967 | 8 | 2500 | 611571 | 184 |  |  | 478
2017-10-26 |  | 48 |  | 312 | 48 | 2037162 | 266 | 74898 | 47 | 312 | 2788499 | 5669 | 241903 | 6016 | 6 | 2420 | 612245 | 674 |  |  | 468
2017-10-27 |  | 24 |  | 336 | 24 | 2037432 | 270 | 74945 | 47 | 336 | 2794110 | 5611 | 247882 | 5979 | 6 | 2390 | 613314 | 1069 |  |  | 365
2017-10-28 |  | 24 |  | 336 | 24 | 2037709 | 277 | 75004 | 59 | 336 | 2799640 | 5530 | 253807 | 5925 | 6 | 2600 | 614772 | 1458 |  |  | 214
2017-10-29 |  | 80 |  | 280 | 24 | 2038103 | 394 | 75681 | 677 | 336 | 2805529 | 5889 | 260258 | 6451 | 7 | 2390 | 615967 | 1195 |  |  | 0
2017-10-30 |  | 66 |  | 294 | 24 | 2038548 | 445 | 76572 | 891 | 336 | 2810762 | 5233 | 266225 | 5967 | 11 | 2520 | 617096 | 1129 |  |  | 0
2017-10-31 |  | 24 |  | 336 | 24 | 2038771 | 223 | 77337 | 765 | 336 | 2815909 | 5147 | 272049 | 5824 | 4 | 2470 | 618443 | 1347 |  |  | 154
合计 |  | 2039 |  | 8374 | 1941 |  | 13850 |  | 18088 | 8472 |  | 142335 |  | 155995 | 173 | 73890 |  | 41450 |  |  | 12680
厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 7.096 处理每m³浆料耗水（m³）：0.0166 每m³浆料产沼气（m³）：35.21（以2#厌氧罐产气计）

## 11月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期
| 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积流量（m3) | 1#厌氧罐沼气日流量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2017-11-01 |  | 24 |  | 336 | 24 | 2039117 | 346 | 77389 | 52 | 336 | 2821236 | 5327 | 277919 | 5870 | 7 | 2600 | 619760 | 1317 |  |  | 109
2017-11-02 |  | 80 |  | 280 | 24 | 2039444 | 327 | 77437 | 48 | 336 | 2826407 | 5171 | 283430 | 5511 | 3 | 2470 | 619760 | 故障 |  |  | 184
2017-11-03 |  | 24 |  | 336 | 24 | 2039756 | 312 | 77485 | 48 | 336 | 2831963 | 5556 | 289678 | 6248 | 8 | 2470 | 619760 | 故障 |  |  | 321
2017-11-04 |  | 80 |  | 250 | 24 | 2040128 | 372 | 77532 | 47 | 306 | 2838148 | 6185 | 296838 | 7160 | 8 | 2390 | 619760 | 故障 |  |  | 619
2017-11-05 |  | 60 |  | 252 | 24 | 2040472 | 344 | 77580 | 48 | 288 | 2843700 | 5552 | 303107 | 6269 | 8 | 2310 | 619760 | 故障 |  |  | 892
2017-11-06 |  | 36 |  | 276 | 24 | 2040748 | 276 | 77629 | 49 | 288 | 2848193 | 4493 | 308421 | 5314 | 8 | 2180 | 0 | 0 |  |  | 879
2017-11-07 |  | 24 |  | 288 | 24 | 2040987 | 239 | 77851 | 222 | 288 | 2852475 | 4282 | 313579 | 5158 | 2 | 2310 | 0 | 0 |  |  | 159
2017-11-08 |  | 24 |  | 288 | 24 | 2041425 | 438 | 78839 | 988 | 288 | 2857106 | 4631 | 318877 | 5298 | 6 | 2240 | 0 | 0 |  |  | 288
2017-11-09 |  | 24 |  | 288 | 24 | 2042134 | 709 | 79468 | 629 | 288 | 2861961 | 4855 | 324361 | 5484 | 6 | 2390 | 0 | 0 |  |  | 161
2017-11-10 |  | 25 |  | 274 | 25 | 2042406 | 272 | 79512 | 44 | 274 | 2867123 | 5162 | 330099 | 5738 | 7 | 2130 | 0 | 0 |  |  | 323
2017-11-11 |  | 24 |  | 282 | 24 | 2042701 | 295 | 79557 | 45 | 282 | 2872642 | 5519 | 336300 | 6201 | 4 | 2150 | 0 | 0 |  |  | 285
2017-11-12 |  | 50 |  | 190 | 24 | 2042966 | 265 | 79603 | 46 | 240 | 2877655 | 5013 | 342341 | 6041 | 6 | 2070 | 0 | 0 |  |  | 72
2017-11-13 |  | 44 |  | 224 | 24 | 2043242 | 276 | 79679 | 76 | 244 | 2882004 | 4349 | 347982 | 5641 | 7 | 2100 | 0 | 0 |  |  | 63
2017-11-14 |  | 24 |  | 280 | 24 | 2043755 | 513 | 80197 | 518 | 280 | 2886268 | 4264 | 353564 | 5582 | 5 | 2230 | 626403 | 6643 |  |  | 20
2017-11-15 |  | 34 |  | 230 | 24 | 2044251 | 496 | 81586 | 1389 | 240 | 2890626 | 4358 | 359369 | 5805 | 6 | 2310 | 631402 | 4999 |  |  | 178
2017-11-16 |  | 44 |  | 228 | 24 | 2044734 | 483 | 82559 | 973 | 248 | 2895952 | 5326 | 365696 | 6327 | 7 | 2310 | 636125 | 4723 |  |  | 424
2017-11-17 |  | 24 |  | 288 | 24 | 2045071 | 337 | 82927 | 368 | 288 | 2902080 | 6128 | 372654 | 6958 | 7 | 2230 | 640313 | 4188 |  |  | 674
2017-11-18 |  | 24 |  | 288 | 24 | 2045450 | 379 | 82972 | 45 | 288 | 2907672 | 5592 | 379444 | 6790 | 8 | 2310 | 644533 | 4220 |  |  | 570
2017-11-19 |  | 24 |  | 288 | 24 | 2045807 | 357 | 83031 | 59 | 288 | 2912329 | 4657 | 385910 | 6466 | 6 | 2310 | 649009 | 4476 |  |  | 177
2017-11-20 |  | 56 |  | 273 | 33 | 2046155 | 348 | 83495 | 464 | 296 | 2916138 | 3809 | 391344 | 5434 | 5 | 2180 | 652900 | 3891 |  |  | 240
2017-11-21 |  | 56 |  | 287 | 56 | 2046813 | 658 | 85488 | 1993 | 287 | 2920307 | 4169 | 396809 | 5465 | 6 | 2180 | 657237 | 4337 |  |  | 476
2017-11-22 |  | 109 |  | 214 | 109 | 2047997 | 1184 | 88646 | 3158 | 214 | 2924021 | 3714 | 401909 | 5100 | 5 | 2190 | 661686 | 4449 |  |  | 394
2017-11-23 |  | 120 |  | 198 | 120 | 2049345 | 1348 | 92557 | 3911 | 198 | 2927566 | 3545 | 407270 | 5361 | 7 | 2160 | 666467 | 4781 |  |  | 505
2017-11-24 |  | 114 |  | 240 | 114 | 2050791 | 1446 | 96876 | 4319 | 240 | 2931428 | 3862 | 412785 | 5515 | 4 | 2310 | 670512 | 4045 |  |  | 1140
2017-11-25 |  | 72 |  | 240 | 72 | 2051846 | 1055 | 99651 | 2775 | 240 | 2935438 | 4010 | 418510 | 5725 | 6 | 2390 | 672551 | 2039 |  |  | 901
2017-11-26 |  | 72 |  | 244 | 72 | 2052096 | 250 | 99702 | 51 | 244 | 2939281 | 3843 | 423601 | 5091 | 2 | 2150 | 674155 | 1604 |  |  | 719
2017-11-27 |  | 72 |  | 288 | 72 | 2052574 | 478 | 100608 | 906 | 288 | 2942871 | 3590 | 428456 | 4855 | 8 | 2150 | 677348 | 3193 |  |  | 940
2017-11-28 |  | 120 |  | 212 | 72 | 2053597 | 1023 | 103266 | 2658 | 260 | 2947249 | 4378 | 433808 | 5352 | 6 | 2310 | 681815 | 4467 |  |  | 770
2017-11-29 |  | 72 |  | 232 | 72 | 2054734 | 1137 | 106225 | 2959 | 232 | 2951792 | 4543 | 439096 | 5288 | 7 | 2150 | 686655 | 4840 |  |  | 962
2017-11-30 |  | 104 |  | 176 | 80 | 2056189 | 1455 | 109165 | 2940 | 200 | 2955929 | 4137 | 444361 | 5265 | 3 | 2150 | 690978 | 4323 |  | 3325 | 227
合计 |  | 1660 |  | 7770 | 1329 |  | 17418 |  | 31828 | 8125 |  | 140020 |  | 172312 | 178 | 67830 |  | 72535 |  |  | 13672
厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 7.1747 处理每m³浆料耗水（m³）： 0.0188 每m³浆料产沼气（m³）：38.44(1#厌氧无法统计，仅以2#厌氧计算）

## 12月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2017年度）
日期 | 厌氧工段
| 地沟油废水量 （m³) | 面包浆料 （m³) | 生物柴油废水量（m³） | 1#酸化水解罐进料量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐进料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气累积流量（m3) | 1#厌氧罐沼气日流量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气累积产量 （m³) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  | 216 | 96 | 2058025 | 1836 | 113892 | 4727 | 216 | 2960492 | 4563 | 450205 | 5844 | 10 | 1600 | 695586 | 4608 |  | 11400 | 0
2017-12-02 | 5.5 | 22 | 95 |  | 66 |  | 195 | 72 | 2059613 | 1588 | 117899 | 4007 | 192 | 2964710 | 4218 | 455669 | 5464 | 6 | 2020 | 699850 | 4264 |  | 11400 | 184
2017-12-03 | 8 | 22 | 21 |  | 72 |  | 192 | 72 | 2060865 | 1253 | 121197 | 3298 | 192 | 2969039 | 4329 | 461177 | 5508 | 10 | 2100 | 704270 | 4420 |  | 11400 | 179
2017-12-04 | 14.1 | 18 | 9 |  | 27 |  | 219 | 72 | 2061757 | 892 | 123614 | 2417 | 192 | 2973197 | 4158 | 466539 | 5362 | 14 | 2100 | 708618 | 4348 |  | 11150 | 25
2017-12-05 | 3.5 | 24 | 19 |  | 0 |  | 240 | 72 | 2063167 | 1410 | 126999 | 3385 | 192 | 2976846 | 3649 | 471742 | 5203 | 15 | 2100 | 712692 | 4074 |  | 11400 | 78
2017-12-06 | 12 | 24 | 56 |  | 0 |  | 240 | 72 | 2064769 | 1602 | 130568 | 3569 | 192 | 2980800 | 3954 | 477006 | 5264 | 3 | 2150 | 717851 | 5159 |  | 11400 | 0
2017-12-07 | 22.3 | 36 | 29 |  | 0 |  | 228 | 72 | 2066687 | 1918 | 134867 | 4299 | 192 | 2985343 | 4543 | 483140 | 6134 | 6 | 2150 | 722461 | 4610 |  | 11400 | 520
2017-12-08 | 19.4 | 36 | 28 |  | 0 |  | 228 | 72 | 2068820 | 2133 | 139925 | 5058 | 192 | 2990039 | 4696 | 489906 | 6766 | 8 | 2180 | 727014 | 4553 |  | 9975 | 206
2017-12-09 | 10.9 | 36 | 16.5 |  | 6 |  | 222 | 72 | 2068824 | 4 | 140251 | 326 | 192 | 2990071 | 32 | 490384 | 478 | 11 | 1990 | 727251 | 237 |  | 0 | 590
2017-12-10 | 10.9 | 36 | 16.5 |  | 12 |  | 216 | 72 | 2068824 | 0 | 140617 | 366 | 192 | 2990071 | 0 | 492864 | 2480 | 9 | 1940 | 728242 | 991 |  | 6555 | 867
2017-12-11 | 15.2 | 17 | 10 |  | 0 |  | 199 | 61 | 2068824 | 0 | 142168 | 1551 | 155 | 2990071 | 0 | 494910 | 2046 | 6 | 1940 | 731164 | 2922 |  | 11400 | 0
2017-12-12 | 16 | 44 | 31 |  | 0 |  | 242 | 96 | 2068824 | 0 | 144350 | 2182 | 190 | 2990071 | 0 | 496998 | 2088 | 4 | 2150 | 736495 | 5331 |  | 11400 | 0
2017-12-13 | 24.4 | 44 | 23 |  | 0 |  | 268 | 96 | 2068824 | 0 | 146950 | 2600 | 216 | 2990071 | 0 | 499979 | 2981 | 5 | 2150 | 741530 | 5035 |  | 11400 | 57
2017-12-14 | 8.9 | 32 | 47 |  | 0 |  | 280 | 96 | 2068824 | 0 | 149233 | 2283 | 216 | 290071 | 0 | 503354 | 3375 | 7 | 2070 | 746274 | 4744 |  | 10260 | 202
2017-12-15 | 27 | 48 | 36 |  | 0 |  | 264 | 96 | 2068824 | 0 | 151583 | 2350 | 216 | 290071 | 0 | 506861 | 3507 | 5 | 2020 | 751288 | 5014 |  | 11400 | 0
2017-12-16 | 42 | 44 | 21 |  | 0 |  | 268 | 96 | 2068824 | 0 | 154240 | 2657 | 216 | 290071 | 0 | 510436 | 3575 | 9 | 2020 | 756068 | 4780 |  | 11400 | 320
2017-12-17 | 32 | 44 | 23 |  | 0 |  | 268 | 96 | 2068824 | 0 | 157661 | 3421 | 216 | 290071 | 0 | 514020 | 3584 | 6 | 2100 | 760896 | 4828 |  | 11400 | 265
2017-12-18 | 10 | 24 | 24 |  | 0 |  | 276 | 92 | 2068824 | 0 | 160587 | 2926 | 208 | 290071 | 0 | 517147 | 3127 | 8 | 2020 | 765601 | 4705 |  | 3087.5 | 676
2017-12-19 | 40 | 40 | 21 |  | 0 |  | 216 | 80 | 2068824 | 0 | 6946 | 新表 | 176 | 290071 | 0 | 14540 | 新表 | 3 | 2070 | 770346 | 4745 |  | 7125 | 11
2017-12-20 | 0 | 30 | 19 |  | 0 |  | 286 | 110 | 2068824 | 0 | 37034 | 30088 | 206 | 2990071 | 0 | 83416 | 68876 | 7 | 2050 | 775515 | 5169 |  | 11400 | 0
2017-12-21 | 0 | 33 | 36 |  | 0 |  | 283 | 110 | 2068824 | 0 | 65769 | 28735 | 206 | 2990071 | 0 | 151650 | 68234 | 4 | 2100 | 780607 | 5092 |  | 11400 | 0
2017-12-22 | 14 | 35 | 31 |  | 0 |  | 301 | 120 | 2068824 | 0 | 84157 | 18388 | 216 | 2990071 | 0 | 196487 | 44837 | 7 | 2180 | 785097 | 4490 |  | 4417.5 | 322
2017-12-23 | 23 | 55 | 49 |  | 0 |  | 281 | 120 | 2068824 | 0 | 92203 | 8046 | 216 | 2990071 | 0 | 214814 | 18327 | 3 | 2100 | 789671 | 4574 |  | 3800 | 197
2017-12-24 | 29 | 55 | 24 |  | 0 |  | 269 | 114 | 2068824 | 0 | 99091 | 6888 | 210 | 290071 | 0 | 233149 | 18335 | 10 | 2150 | 794302 | 4631 |  | 11400 | 0
2017-12-25 | 16 | 52 | 11 |  | 0 |  | 198 | 82 | 2068824 | 0 | 104129 | 5038 | 168 | 290071 | 0 | 249642 | 16493 | 5 | 1570 | 796221 | 1919 |  | 11400 | 208
2017-12-26 | 15 | 44 | 10 |  | 0 |  | 261 | 89 | 2068824 | 0 | 109343 | 5214 | 216 | 290071 | 0 | 265974 | 16332 | 6 | 1940 | 797744 | 1523 |  | 11400 | 186
2017-12-27 | 37 | 64 | 7 |  | 0 |  | 241 | 96 | 2068824 | 0 | 115916 | 6573 | 209 | 290071 | 0 | 283516 | 17542 | 4 | 2050 | 798820 | 1076 |  | 11400 | 0
2017-12-28 | 41 | 25 | 17 |  | 0 |  | 266 | 82 | 2068824 | 0 | 123340 | 7424 | 184 | 290071 | 0 | 302852 | 19336 | 5 | 2340 | 800010 | 1190 |  | 11400 | 0
2017-12-29 | 40 | 80 | 63 |  | 0 |  | 241 | 106 | 2068824 | 0 | 132576 | 9236 | 215 | 290071 | 0 | 321885 | 19033 | 10 | 2340 | 801205 | 1195 |  | 11400 | 183
2017-12-30 | 16 | 15 | 2 |  | 0 |  | 255 | 90 | 2068824 | 0 | 142323 | 9747 | 180 | 290071 | 0 | 339829 | 17944 | 6 | 2180 | 803685 | 2480 |  | 10165 | 61
2017-12-31 | 25 | 42 | 21 |  | 0 |  | 168 | 72 | 2068824 | 0 | 149994 | 7671 | 138 | 290071 | 0 | 355372 | 15543 | 6 | 2100 | 808055 | 4370 |  | 11400 | 0
合计 | 578.1 | 1121 | 816 |  | 279 |  | 7527 | 2744 |  | 12636 |  | 194470 | 6117 |  | 34142 |  | 413618 | 218 | 63970 |  | 117077 |  | 305935 | 5337
厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 7.219 处理每m³浆料耗水（m³）： 0.0246 每m³浆料产沼气（m³）：73.9（因本月流量计更换、校准，偏差较大，仅为统计数据。）
Note on C6: wangbo: 含地沟油废水、面包浆料、锅炉排污水。
Note on K13: wangbo: 厌氧罐沼气管道改造，流量计未安装好。
Note on P13: wangbo: 厌氧罐沼气管道改造，流量计未安装。