## 1月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2018年度）
日期 | 厌氧工段 | [22 empty] | 备注
| 地沟油废水量 （m³) | 1#调配池废水量（m³）含地沟油废水 | 2#调配池面包浆料 （m³) | 生物柴油废水量（m³） | 1#酸化水解罐出料量（m³） | 2#酸化水解罐出料量（m³） | 1#厌氧罐浆料进料量（m3) | 1#厌氧罐小流量计沼气累积量（m3) | 1#厌氧罐小流量计沼气日流量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 1#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐小流量计沼气累积量（m3) | 2#厌氧罐小流量计沼气日流量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气累积量（m3) | 2#厌氧罐新装流量计沼气日流量（m3) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 锅炉累积用气量 （m³） | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气累积量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min)
1899-12-31 | 89 | 18 | 5 | 29 | 0 | 176 | 76 |  |  | 157471 | 7477 | 124 |  |  | 369258 | 13886 | 5 | 2100 | 811342 | 3287 | 未 | 11400 | 0
2018-01-02 | 38 | 25 | 15 | 40 | 0 | 249 | 106 |  |  | 165936 | 8465 | 168 |  |  | 383713 | 14455 | 6 | 2070 | 815549 | 4207 | 装 | 11400 | 0
2018-01-03 | 73 | 48 | 11 | 18 | 0 | 252 | 116 |  |  | 178127 | 12191 | 184 |  |  | 400311 | 16598 | 6 | 2100 | 819992 | 4443 | 流 | 11400 | 0
2018-01-04 | 23 | 35 | 12 | 37 | 0 | 267 | 120 |  |  | 189546 | 11419 | 192 |  |  | 417863 | 17552 | 5 | 2020 | 824961 | 4969 | 量 | 11400 | 0
2018-01-05 | 31 | 25 | 20 | 23 | 0 | 267 | 120 |  |  | 199922 | 10376 | 192 |  |  | 435261 | 17398 | 5 | 2070 | 829897 | 4936 | 计 | 11400 | 0
2018-01-06 | 30 | 20 | 10 | 12 | 0 | 282 | 120 |  |  | 210589 | 10667 | 192 |  |  | 452775 | 17514 | 6 | 2020 | 834711 | 4814 |  | 11400 | 0
2018-01-07 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 284 | 114 |  |  | 219174 | 8585 | 180 |  |  | 467670 | 14895 | 6 | 2070 | 839414 | 4703 |  | 11400 | 0
2018-01-08 | 72 | 45 | 10 | 38 | 0 | 257 | 120 |  |  | 228411 | 9237 | 192 |  |  | 483219 | 15549 | 5 | 2100 | 843865 | 4451 |  | 11400 | 0
2018-01-09 | 47 | 10 | 25 | 2 | 0 | 277 | 120 |  |  | 233494 | 5083 | 192 |  |  | 498490 | 15271 | 6 | 2070 | 848758 | 4893 |  | 11400 | 0
2018-01-10 | 63 | 25 | 15 | 46 | 0 | 272 | 120 |  |  | 243094 | 9600 | 192 |  |  | 514685 | 16195 | 5 | 2180 | 852779 | 4021 |  | 11400 | 0
2018-01-11 | 39 | 20 | 23 | 4 | 0 | 269 | 120 |  |  | 253220 | 10126 | 192 |  |  | 530242 | 15557 | 6 | 2310 | 856241 | 3462 |  | 11115 | 47
2018-01-12 | 0 | 25 | 25 | 9 | 211 | 21 | 110 |  |  | 262633 | 9413 | 172 |  |  | 544737 | 14495 | 5 | 2050 | 859742 | 3501 |  | 11400 | 0
2018-01-13 | 138 | 20 | 16 | 39 | 240 | 0 | 108 |  |  | 271946 | 9313 | 168 |  |  | 559138 | 14401 | 6 | 1700 | 864543 | 4801 |  | 11400 | 0
2018-01-14 | 0 | 0 | 20 | 73 | 292 | 0 | 120 |  |  | 282332 | 10386 | 192 |  |  | 576139 | 17001 | 6 | 2260 | 869823 | 5280 |  | 11400 | 0
2018-01-15 | 46 | 15 | 15 | 35 | 282 | 0 | 120 |  |  | 294487 | 12155 | 192 |  |  | 594176 | 18037 | 7 | 2020 | 875139 | 5316 |  | 11400 | 321
2018-01-16 | 0 | 20 | 10 | 31 | 282 | 0 | 120 |  |  | 305707 | 11220 | 192 |  |  | 611620 | 17444 | 9 | 1940 | 879861 | 4722 |  | 11400 | 134
2018-01-17 | 27 | 0 | 10 | 10 | 314 | 0 | 126 |  |  | 317849 | 12142 | 198 |  |  | 630203 | 18583 | 6 | 2150 | 885150 | 5289 |  | 11400 | 147
2018-01-18 | 33 | 42 | 18 | 49 | 300 | 0 | 144 |  |  | 330704 | 12855 | 216 |  |  | 648209 | 18006 | 4 | 2180 | 889910 | 4760 |  | 11400 | 184
2018-01-19 | 51 | 60 | 18 | 0 | 282 | 0 | 144 |  |  | 343184 | 12480 | 216 |  |  | 666524 | 18315 | 8 | 2230 | 894739 | 4829 |  | 11400 | 86
2018-01-20 | 100 | 20 | 15 | 3 | 277 | 0 | 120 |  |  | 353640 | 10456 | 192 |  |  | 683472 | 16948 | 5 | 2260 | 899477 | 4738 |  | 11400 | 0
2018-01-21 | 53 | 46 | 20 | 41 | 248 | 0 | 121 |  |  | 362878 | 9238 | 193 |  |  | 699566 | 16094 | 5 | 2310 | 904537 | 5060 |  | 11400 | 0
2018-01-22 | 15 | 36 | 12 | 43 | 304 | 0 | 140 | 2068923 | / | 370299 | 7421 | 212 | 2990284 | / | 713774 | 14208 | 7 | 2180 | 908931 | 4394 |  | 11400 | 0
2018-01-23 | 18 | 15 | 20 | 15 | 277 | 0 | 120 | 2070983 | 2060 | 374144 | 3845 | 192 | 2992840 | 2556 | 721539 | 7765 | 9 | 2260 | 913837 | 4906 |  | 11400 | 0
2018-01-24 | 46 | 35 | 20 | 20 | 257 | 0 | 120 | 2073699 | 2716 | 377363 | 3219 | 192 | 2995974 | 3134 | 727715 | 6176 | 5 | 2340 | 918840 | 5003 |  | 11400 | 0
2018-01-25 | 流 | 50 | 20 | 49 | 242 | 0 | 120 | 2077147 | 3448 | 379382 | 2019 | 192 | 2999508 | 3534 | 732450 | 4735 | 7 | 2470 | 923747 | 4907 |  | 11400 | 0
2018-01-26 | 量 | 40 | 15 | 53 | 257 | 0 | 120 | 2080687 | 3540 | 384628 | 5246 | 192 | 3003342 | 7134 | 736917 | 4467 | 4 | 2310 | 928587 | 4840 |  | 11400 | 138
2018-01-27 | 计 | 25 | 20 | 29 | 267 | 0 | 120 | 2084682 | 3995 | 389194 | 4566 | 192 | 3007825 | 4483 | 739259 | 2342 | 5 | 2440 | 933634 | 5047 |  | 11400 | 121
2018-01-28 | 故 | 39 | 10 | 42 | 283 | 0 | 130 | 2089458 | 4776 | 394544 | 5350 | 202 | 3013576 | 5751 | 741123 | 1864 | 4 | 2360 | 938235 | 4601 |  | 11400 | 476
2018-01-29 | 障 | 44 | 24 | 34 | 276 | 0 | 136 | 2094660 | 5202 | 400048 | 5504 | 208 | 3019865 | 6289 | 742687 | 1564 | 5 | 2390 | 942923 | 4688 |  | 11400 | 571
2018-01-30 |  | 60 | 18 |  | 282 | 0 | 144 | 2099857 | 5197 | 405805 | 5757 | 216 | 3025992 | 6127 | 744477 | 1790 | 7 | 2600 | 947635 | 4712 |  | 11400 | 705
2018-01-31 |  | 57 | 24 |  | 271 | 0 | 140 | 2104765 | 4908 | 412710 | 6905 | 212 | 3031538 | 5546 | 745943 | 1466 | 4 | 2520 | 952643 | 5008 |  | 11400 | 576
合计 | 1032 | 920 | 506 | 864 | 5444 | 2873 | 3775 |  | 35842 |  | 262716 | 5941 |  | 44554 |  | 390571 | 179 | 68080 |  | 144588 |  | 353115 | 3506
厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 7.007 处理每m³浆料耗水（m³）： 0.018 每m³浆料产沼气（m³）：75.513
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）： 6188.9T

## 2月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2018年度）
日期 | 厌氧工段 | [14 empty] | 备注
| 地沟油废水量 （m³) | 1#调配池废水量（m³） 含地沟油废水 | 2#调配池面包浆料 （m³) | 1#水解罐浆料出料量（m3) | 2#水解罐浆料出料量（m3) | 生物柴油废水量（m³） | 1#厌氧罐浆料日进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh)
2018-02-01 | 流 | 20 | 5 | 275 | 0 | 35 | 116 | 15290 | 184 | 11123 | 4845 | 11400 | 78 | 6 | 2680
2018-02-02 | 量 | 28 | 20 | 218 | 0 | 108 | 106 | 8344 | 160 | 5290 | 4806 | 11400 | 668 | 8 | 2520
2018-02-03 | 计 | 58 | 18 | 258 | 0 | 5 | 131 | 18579 | 203 | 8667 | 4461 | 11250 | 1260 | 8 | 2520
2018-02-04 | 故 | 25 | 15 | 80 | 192 | 47 | 120 | 13984 | 192 | 7101 | 5373 | 11400 | 1025 | 8 | 2730
2018-02-05 | 障 | 44 | 15 | 105 | 192 | 38 | 120 | 12559 | 192 | 6878 | 5227 | 11400 | 1024 | 6 | 2390
2018-02-06 |  | 44 | 16 | 100 | 184 | 55 | 116 | 12246 | 184 | 7281 | 3023 | 11400 | 1122 | 4 | 2680
2018-02-07 |  | 0 | 0 | 120 | 192 | 26 | 120 | 11569 | 192 | 6582 | 1827 | 11400 | 1260 | 7 | 2810
2018-02-08 |  | 44 | 35 | 85 | 192 | 66 | 120 | 10722 | 192 | 6894 | 1011 | 11400 | 1440 | 6 | 2020
2018-02-09 |  | 38 | 10 | 110 | 192 |  | 120 | 10650 | 192 | 6919 | 1271 | 11400 | 1423 | 6 | 2520
2018-02-10 |  | 37 | 20 | 100 | 192 |  | 120 | 7801 | 192 | 6967 | 1236 | 11400 | 1266 | 6 | 2520
2018-02-11 |  | 39 | 10 | 110 | 192 |  | 120 | 9616 | 192 | 5931 | 1079 | 11400 | 1193 | 6 | 2360
2018-02-12 |  | 33 | 20 | 100 | 192 |  | 120 | 6933 | 192 | 6154 | 1113 | 11400 | 1156 | 6 | 2440
2018-02-13 |  | 0 | 0 | 120 | 192 |  | 120 | 4959 | 192 | 4399 | 709 | 0 | 1198 | 4 | 2310
2018-02-14 |  | 0 | 0 | 120 | 192 |  | 120 | 4226 | 192 | 4890 | 721 | 0 | 1236 | 6 | 2410
2018-02-15 |  | 0 | 0 | 113 | 178 |  | 113 | 4644 | 178 | 4291 | 340 | 0 | 1285 | 5 | 2280
2018-02-16 |  | 22 | 16 | 96 | 144 |  | 96 | 3573 | 144 | 3608 | 205 | 0 | 1331 | 8 | 2230
2018-02-17 |  | 33 | 0 | 100 | 152 |  | 100 | 3215 | 152 | 3132 | 660 | 0 | 1197 | 2 | 2360
2018-02-18 |  | 0 | 0 | 96 | 144 |  | 96 | 2748 | 144 | 2741 | 803 | 0 | 1250 | 4 | 2200
2018-02-19 |  | 0 | 0 | 100 | 152 |  | 100 | 2546 | 152 | 2636 | 821 | 0 | 1078 | 4 | 2200
2018-02-20 |  | 30 | 0 | 120 | 192 |  | 120 | 3101 | 192 | 2979 | 491 | 0 | 1157 | 8 | 2280
2018-02-21 |  | 33 | 10 | 110 | 192 |  | 120 | 2802 | 192 | 2803 | 910 | 0 | 1059 | 5 | 2200
2018-02-22 |  | 17 | 0 | 120 | 192 |  | 120 | 4195 | 192 | 4079 | 707 | 0 | 1048 | 5 | 2280
2018-02-23 |  | 43 | 20 | 100 | 192 |  | 120 | 3631 | 192 | 3896 | 1113 | 0 | 730 | 9 | 2440
2018-02-24 |  | 0 | 10 | 106 | 184 |  | 116 | 3850 | 184 | 4373 | 951 | 0 | 238 | 5 | 2310
2018-02-25 |  | 14 | 12 | 75 | 135 |  | 87 | 3402 | 135 | 3806 | 785 | 0 | 487 | 5 | 2180
2018-02-26 |  | 0 | 12 | 80 | 151 |  | 92 | 3651 | 151 | 4464 | 524 | 0 | 255 | 8 | 2230
2018-02-27
2018-02-28
合计 | 0 | 602 | 264 |  |  | 380 | 2949 | 188836 | 4659 | 137884 | 45012 | 136650 |  | 155 | 62100
厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 处理每m³浆料耗水（m³）： 每m³浆料产沼气（m³）：
本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）： T
Note on N10: wangbo: 生物柴油停产。

## 3月
龙岗餐厨处理厂生产统计表(2018年度）
日期 | 收运物料量 | [5 empty] | 预处理工段 |  |  |  |  | 厌氧工段 | [12 empty] | 沼渣脱水系统 | [5 empty] | 污水站 | [7 empty] | 生物脱硫 |  | 干法脱硫 |  | 沼气发电 |  |  | 备注
| 厨余收运量（T） | 果蔬垃圾收运量（T) | 地沟油收运量（T) | 日处理量（T） | 垃圾填埋量（T） | 沼渣填埋量（T） | 输送到厌氧的浆料总量 （m³) | 昆虫培养基用浆料 （m³) | 脱水培养基日产量 （吨） | 自来水日用量（m³) | 日用电量（kwh) | 地沟油废水量 （m³) | 1#调配池废水量（m³） 含地沟油废水 | 2#调配池面包浆料 （m³) | 生物柴油废水量（m³） | 1#厌氧罐浆料日进料量（m3) | 1#厌氧罐沼气日产量（m3) | 2#厌氧罐浆料进料量（m3) | 2#厌氧罐沼气日产量（m3) | 锅炉日用气量（m³） | 外送晟世沼气日送量（m³） | 火炬燃烧时间（min) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 絮凝剂日用量（kg) | 消泡剂日用量（kg) | 水日处理量 （m³） | 沼渣日产量（T) | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 废水日处理量 （m³） | 日排放量（m³） | 回用水量 （m³） | 消泡剂日用量（kg) | 芬顿系统日进水量 （m³） | 芬顿系统日出水量 （m³） | 自来水日用量（m³） | 日用电量（kwh) | 营养液用量 （m³） | 自来水日用量（m³） | 沼气流量计累计值（m³） | 沼气日处理量（m³） | 发电系统日用电量（kwh) | 发电系统沼气日用量（m³） | 发电系统日发电量（kwh）
2018-03-01
2018-03-02
2018-03-03
2018-03-04
2018-03-05
2018-03-06
2018-03-07
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-10
2018-03-11
2018-03-12
2018-03-13
2018-03-14
2018-03-15
2018-03-16
2018-03-17
2018-03-18
2018-03-19
2018-03-20
2018-03-21
2018-03-22
2018-03-23
2018-03-24
2018-03-25
2018-03-26
2018-03-27
2018-03-28
2018-03-29
2018-03-30
2018-03-31
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 预处理： 每吨垃圾耗电量（KWh): 每吨垃圾耗水量（m³）： 每吨昆虫培养基耗浆料量：（m³)： | [10 empty] | 厌氧车间： 处理每m³浆料耗电（KWh)： 处理每m³浆料耗水（m³）： 每m³浆料产沼气（m³）： | [12 empty] | 沼渣车间：处理每m³消化液： 用电（KWh)： 用自来水（m³）： 用絮凝剂（kg): 用消泡剂（kg): | [5 empty] | 污水站：每m³废水消耗 用电（KWh)： 用自来水（m³）：
备注：计量仪器因故障等原因而无法计量的，均按当月平均值计算，便于生产统计分析。
[15 empty] | 本月垃圾处理总量（含厨余、果蔬）： T | [10 empty] | 当月用电总量（kwh）：
当月用自来水总量（m³）：
本月有效垃圾总量（扣除填埋杂物量后的垃圾总量）：T
当月沼气总产量（m³）：
处理吨垃圾耗水（m³/T垃圾):
处理吨垃圾耗电（kwh/T垃圾):
吨垃圾产气量（m³/T垃圾):
每吨水解浆料产气量（m³/T水解酸化浆料):
Note on AN56: wangbo: 预处理浆料大部分用于昆虫培养基，所以以每吨餐厨垃圾来衡量产气量已不能客观反映厌氧的真实情况，故以水解酸化浆料核算。
Note on AA60: wangbo: 预处理浆料大部分用于昆虫培养基，所以以每吨餐厨垃圾来衡量产气量已不能客观反映厌氧的真实情况，故以水解酸化浆料核算。